| 附件1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
|  |  |  |  | 年估计量 |  |
| 1 | 绝缘电线 | 1×1.5mm²/额定电压450-750V/长度100m 打码 | 卷 | 70 | 杭线、上海人民、杭州中策 |
| 2 | 绝缘电线 | 1×2.5mm²/额定电压450-750V/长度100m 打码 | 卷 | 50 | 杭线、上海人民、杭州中策 |
| 3 | 绝缘电线 | 1×4mm²/额定电压450-750V/长度100m 打码 | 卷 | 10 | 杭线、上海人民、杭州中策 |
| 4 | 日光灯管 | T5-14W | 支 | 700 | 阳光、三雄极光、雷士 |
| 5 | 日光灯管 | T5- 28W | 支 | 300 | 阳光、三雄极光、雷士 |
| 6 | 日光灯管 | T8-40W | 支 | 300 | 广东佛山 雷士照明、飞利浦、欧普 |
| 7 | 节能灯 | 9W/220—240V/50—60Hz/灯头E27/2U白光三基色 | 支 | 700 | 三雄极光、雷氏、欧普、沪达 |
| 8 | 节能灯 | 15W/220—240V/50—60Hz/灯头E27/半螺旋白光三基色 | 支 | 300 | 三雄极光、雷氏、欧普、沪达 |
| 9 | 环形灯管 | 细管22W/220—240V/50—60Hz/白光三基色 | 支 | 300 |  |
| 10 | 电源转换器 | 公牛牌 GN---105 延长线3米 最大功率2500W | 只 | 400 |  |
|  |  | 带超功率保护装置。 |  |  |  |
| 11 | 开关 | 86型单开 | 只 | 150 | 正泰NEW7V系列 鸿雁GI系列 |
| 12 | 开关 | 86型双开 | 只 | 100 | 正泰NEW7V系列 鸿雁GI系列 |
| 13 | 插座 | 86型一插一方 | 只 | 400 | 正泰NEW8V系列 鸿雁GI系列 |
| 14 | 水嘴 | 4分陶瓷密封水龙头/全铜带滤嘴/公称压力0.6兆帕 | 只 | 150 | 美昌王 |
| 15 | 水嘴 | 4分陶瓷密封水龙头/全铜带滤嘴/加长/公称压力0.7兆帕 | 只 | 150 | 美昌王 |
| 要求： | 1、必须符合相应的国家标准和行业标准的要求。 |  |  |  |  |
|  | 2、投标请注明每个品种的品牌、规格型号、单价、金额。 |  |  |  |  |
|  | 3、年估计量仅供投标参考，实际采购量按需要订货送货。 |  |  |  |  |
|  | 4、接到订货电话一个小时内送到维修中心 。 |  |  |  |  |